附表2：

试验室各功能区面积与温湿度要求核查表

| 序号 | 功能区(试验场所) |  | 场地面积 （不少于）(m2) | 温度要求 | 湿度 要求 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物检室 |  | 20 | 20±2℃ | ≥50% |  |  |
| 2 | 化学分析室 |  | 10 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 3 | 高温室 |  | 10 | --- | ---- |  |  |
| 4 | 留样室 |  | 15 | --- | ---- |  |  |
| 5 | 力学室 |  | 20 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 6 | 成型试配室 |  | 50 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 7 | 标准养护室 | 混凝土 | 30 | 20±2℃ | ≥95% |  |  |
|  |  | 水泥胶砂 |  | 20±1℃ | ≥95% |  |  |
| 8 | 资料室 |  | 15 | --- | --- |  |  |

检查人：                             检查时间：      年  月  日