汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2018年第二季度）

| 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金湖小区 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、余氯 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 滨海小区 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 大街巷 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 海洋站 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 汕尾中学 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 园林小区 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 边检站 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 城内路 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 西小区 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 市政府宿舍 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 莲塘街 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 文明路 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 腾飞路 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 新港卫生院 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 春晖大院 | 市CDC | 市CDC | 4月17日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

汕尾市疾病预防控制中心